附录A

计量标准考核(复查)申请书格式

计量标准考核(复查)申请书

[    ]    量标      证字第      号

计量标准名称

计量标准代码

建标单位名称

组织机构代码

单 位 地 址

邮 政 编 码

计量标准负责人及电话

计量标准管理部门联系人及电话

年             月            日

说      明

1．申请新建计量标准考核，建标单位应当提供以下资料：

1) 《计量标准考核（复查）申请书》原件一式两份和电子版一份；

2) 《计量标准技术报告》原件一份；

3) 计量标准器及主要配套设备有效的检定或校准证书复印件一套；

4) 开展检定或校准项目的原始记录及相应的模拟检定或校准证书复印件两套；

5) 检定或校准人员能力证明复印件一套；

6) 可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料（如果适用）复印件一套。

2．申请计量标准复查考核，建标单位应当提供以下资料：

1)《计量标准考核（复查）申请书》原件一式两份和电子版一份；

2)《计量标准考核证书》原件一份；

3)《计量标准技术报告》原件一份；

4)《计量标准考核证书》有效期内计量标准器及主要配套设备连续、有效的检定或校准证书复印件一套；

5) 随机抽取该计量标准近期开展检定或校准工作的原始记录及相应的检定或校准证书复印件两套；

6)《计量标准考核证书》有效期内连续的《检定或校准结果的重复性试验记录》复印件一套；

7)《计量标准考核证书》有效期内连续的《计量标准的稳定性考核记录》复印件一套；

8) 检定或校准人员能力证明复印件一套；

9) 《计量标准更换申报表》（如果适用）复印件一份；

10)《计量标准封存（或撤销）申报表》（如果适用）复印件一份；

11）可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料（如果适用）复印件一套。

3．《计量标准考核（复查）申请书》采用计算机打印，并使用A4纸。

注：新建计量标准申请考核时不必填写“计量标准考核证书号”。

| 计量标准 名 称 |  |  |  |  |  |  | 计量标准 考核证书号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保存地点 |  |  |  |  |  |  | 计量标准 原值（万元） |  |  |  |  |  |
| 计量标准 类 别 |  | □ 社会公用 □ 计量授权 |  |  | □ 部门最高 □ 计量授权 |  |  |  | □ 企事业最高 □ 计量授权 |  |  |  |
| 测量范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度或 准确度等级或 最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计 量标准器 | 名 称 | 型 号 | 测量范围 | 不确定度 或准确度等级 或最大允许误差 |  | 制造厂及 出厂编号 |  | 检定周期或复校间隔 |  | 末次检定或校准日期 |  | 检定或校准机构及证书号 |
| 主要配套 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 环境条件 及设施 | 序号 | 项 目 |  |  | 要 求 |  | 实际情况 |  | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 温 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 湿 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定或校准人员 | 姓 名 |  | 性别 | 年龄 | 从事本 项目年限 | 学历 | 能力证明 名称及编号 | 核准的检定 或校准项目 |  |

| 文 件 集 登 记 | 序 号 | 名 称 | 是否具备 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 计量标准考核证书（如果适用） |  |  |
|  | 2 | 社会公用计量标准证书（如果适用） |  |  |
|  | 3 | 计量标准考核（复查）申请书 |  |  |
|  | 4 | 计量标准技术报告 |  |  |
|  | 5 | 检定或校准结果的重复性试验记录 |  |  |
|  | 6 | 计量标准的稳定性考核记录 |  |  |
|  | 7 | 计量标准更换申报表（如果适用） |  |  |
|  | 8 | 计量标准封存（或撤销）申报表（如果适用） |  |  |
|  | 9 | 计量标准履历书 |  |  |
|  | 10 | 国家计量检定系统表（如果适用） |  |  |
|  | 11 | 计量检定规程或计量技术规范 |  |  |
|  | 12 | 计量标准操作程序 |  |  |
|  | 13 | 计量标准器及主要配套设备使用说明书（如果适用） |  |  |
|  | 14 | 计量标准器及主要配套设备的检定或校准证书 |  |  |
|  | 15 | 检定或校准人员能力证明 |  |  |
|  | 16 | 实验室的相关管理制度 |  |  |
|  | 16.1 | 实验室岗位管理制度 |  |  |
|  | 16.2 | 计量标准使用维护管理制度 |  |  |
|  | 16.3 | 量值溯源管理制度 |  |  |
|  | 16.4 | 环境条件及设施管理制度 |  |  |
|  | 16.5 | 计量检定规程或计量技术规范管理制度 |  |  |
|  | 16.6 | 原始记录及证书管理制度 |  |  |
|  | 16.7 | 事故报告管理制度 |  |  |
|  | 16.8 | 计量标准文件集管理制度 |  |  |
|  | 17 | 开展检定或校准工作的原始记录及相应的检定或校准证书副本 |  |  |
|  | 18 | 可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料（如果适用） |  |  |
|  | 18.1 | 检定或校准结果的不确定度评定报告 |  |  |
|  | 18.2 | 计量比对报告 |  |  |
|  | 18.3 | 研制或改造计量标准的技术鉴定或验收资料 |  |  |

| 开展的检定或校准项目 | 名 称 |  | 测量范围 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 所依据的计量检定规程 或计量技术规范的编号及名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建标单位意见 |  | 负责人签字： （公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 建标单位 主管部门意见 |  | （公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 主持考核的 人民政府计量行政部门意见 |  | （公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 组织考核的 人民政府计量行政部门意见 |  | （公章） 年 月 日 |  |  |  |

附录B

计量标准技术报告格式

计量标准技术报告

计量标准名称

计量标准负责人

建标单位名称

填 写 日 期

目      录

一、建立计量标准的目的………………………………………………………………… (   )

二、计量标准的工作原理及其组成………………………………………………………(   )

三、计量标准器及主要配套设备…………………………………………………………(   )

四、计量标准的主要技术指标……………………………………………………………(   )

五、环境条件………………………………………………………………………………(   )

六、计量标准的量值溯源和传递框图……………………………………………………(   )

七、计量标准的稳定性考核………………………………………………………………(   )

八、检定或校准结果的重复性试验…………………………………………………………(   )

九、检定或校准结果的不确定度评定………………………………………………(   )

十、检定或校准结果的验证………………………………………………………………(   )

十一、结论…………………………………………………………………………………(   )

十二、附加说明……………………………………………………………………………(   )

一、建立计量标准的目的

二、计量标准的工作原理及其组成

| 三、计量标准器及主要配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计 量 标 准 器 | 名 称 | 型 号 | 测量范围 | 不确定度 或准确度等级 或最大允许误差 | 制造厂及 出厂编号 | 检定周期或复校间隔 | 检定或 校准机构 |
| 主 要 配 套 设 备 |  |  |  |  |  |  |  |

| 四、计量标准的主要技术指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、环境条件 |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 要 求 | 实际情况 | 结 论 |
| 1 | 温 度 |  |  |  |
| 2 | 湿 度 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

六、计量标准的量值溯源和传递框图

注：应当提供《计量标准的稳定性考核记录》。

七、计量标准的稳定性考核

八、检定或校准结果的重复性试验

注：应当提供《检定或校准结果的重复性试验记录》。

九、检定或校准结果的不确定度评定

十、检定或校准结果的验证

十一、结论

十二、附加说明

附录D

计量标准履历书参考格式

计量标准履历书

计 量 标 准 名 称

计 量 标 准 代 码

计量标准考核证书号

建立日期         年   月   日

目      录

一、计量标准基本情况记载…………………………………………（	）

二、计量标准器、配套设备及设施登记……………………………（	）

三、计量标准考核（复查）记录……………………………………（	）

四、计量标准器的稳定性考核图表…………………………………（	）

五、计量标准器及主要配套设备量值溯源记录……………………（ 	）

六、计量标准器及配套设备修理记录………………………………（	）

七、计量标准器及配套设备更换登记………………………………（	）

八、计量检定规程或计量技术规范（更换）登记…………………（	）

九、检定或校准人员（更换）登记…………………………………（ 	）

十、计量标准负责人（更换）登记…………………………………（	）

十一、计量标准使用记录……………………………………………（  ）

一、计量标准基本情况记载

| 计量标准名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 |  |  |  |
| 不确定度 或准确度等级 或最大允许误差 |  |  |  |
| 保存地点 |  | 原值（万元) |  |
| 启用日期 |  |  |  |
| 建立计量标准情况记录： |  |  |  |
| 验收情况： 验收人： 年 月 日 |  |  |  |

二、计量标准器、配套设备及设施登记

| 计 量 标 准 器 | 名 称 | 型 号 | 测量范围 | 不确定度 或准确度等级 或最大允许误差 | 制造厂及 出厂编号 | 原值 (元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配 套 设 备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 施 |  |  |  |  |  |  |  |

三、计量标准考核(复查) 记录

| 计量标准 名 称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请考核 日期 | 考评 单位 | 考评 方式 | 考评员姓名 | 考核结论 | 计量标准考核 证书有效期 | 备 注 |

四、计量标准器的稳定性考核图表

计量标准器的稳定性考核记录表

| 计量标准器名称及编号 | 名义值 | 允许 变化量 | 溯源的检定/校准数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年 月 | 年 月 | 变化量 | 结 论 | 年 月 | 年 月 | 变化量 | 结 论 |

计量标准器的稳定性曲线图

注：每一个参数画一张稳定性曲线图。

五、计量标准器及主要配套设备量值溯源记录

| 名 称 | 出厂编号 | 检定或校准日期 | 检定周期或校准间隔 | 检定或校准机构名称 | 结 论 | 检定或 校准证书号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：该记录可单独使用，也可反映在电子文件或其他记录中。

六、计量标准器及配套设备修理记录

| 名 称 | 出厂编号 | 修理日期 | 修理原因 | 修理情况 | 修理结论 | 经手人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

七、计量标准器及配套设备更换登记

| 更换前计量器 具名称、型号及出厂编号 | 更换后计量器具名称、型号及出厂编号 | 更换原因 | 更换日期 | 经手人 签 字 | 批准部门或 批准人及日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

八、计量检定规程或计量技术规范（更换）登记

| 现行的计量检定规程或计量技术规范编号及名称 | 原计量检定规程或计量技术规范编号及名称 | 更换 日期 | 变化的主要内容 | 是否 实质性变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | □是 □否 |

九、检定或校准人员（更换）登记

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 能力证明 名称及编号 | 核准的检定 或校准项目 | 上岗 日期 | 离岗 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十、计量标准负责人（更换）登记

| 负责人姓名 | 接收日期 | 交 接 记 事 | 交接人签字及日期 |
| --- | --- | --- | --- |

十一、计量标准使用记录

| 使用日期 | 使用前情况 | 使用后情况 | 使用人签名 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1该记录可以单独使用，也可以反映在其他记录中。

2当计量标准使用频繁时，可以每隔一段合理的时间间隔记录一次。

附录E

《检定或校准结果的重复性试验记录》参考格式

的检定或校准结果的重复性试验记录

| 试验时间 | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测对象 | 名 称 | 型号 | 编号 | 名 称 | 型号 | 编号 |
| 测量条件 |  |  |  |  |  |  |
| 测量次数 | 测得值（ ） |  |  | 测得值（ ） |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| y |  |  |  |  |  |  |
| s(yi)=i=1n(yi−y)2n−1 |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |
| 试验人员 |  |  |  |  |  |  |

附录F           《计量标准的稳定性考核记录》参考格式

的稳定性考核记录

| 考核时间 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核查标准 | 名称： 型号： 编号： |  |  |  |
| 测量条件 |  |  |  |  |
| 测量次数 | 测得值（ ） | 测得值（ ） | 测得值（ ） | 测得值（ ） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| yi |  |  |  |  |
| 变化量yi−yi−1 |  |  |  |  |
| 允许变化量 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |
| 考核人员 |  |  |  |  |

附录G                《计量标准更换申报表》格式

计量标准更换申报表

| 计量标准名称 |  |  |  |  |  |  | 代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准 考核证书号 |  |  |  |  |  | 计量标准 考核证书有效期 |  |  |  |
| 计量标准器及主要配套设备更换登记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更 换 前 | 名 称 |  | 型 号 |  | 测量范围 | 不确定度 或准确度等级 或最大允许误差 |  | 制造厂及出厂编号 | 检定或校准机构及证书号 |
| 更 换 后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换的情况： □计量标准器更新 □计量标准器增加 □计量标准器减少 □主要配套计量设备更新 □主要配套计量设备增加 □主要配套计量设备减少 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换的原因： □计量检定规程或计量技术规范变更 □原计量标准器或主要配套设备出现问题 □ 工作量发生变化 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换后测量范围、不确定度或准确度等级或最大允许误差以及开展检定或校准项目的变化情况： □发生变化 □未发生变化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建标单位意见： 负责人签字： (公章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主持考核的人民政府计量行政部门意见： (公章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1 计量标准发生更换时，建标单位应当填写《计量标准更换申报表》一式两份报主持考核的人民政府计量行政部门，并应当附上更换后计量标准器及主要配套设备有效的检定或校准证书和《计量标准考核证书》复印件各一份。

2 《计量标准更换申报表》采用计算机打印。

附录H

《计量标准封存(或撤销)申报表》格式

计量标准封存（或撤销）申报表

| 计量标准名称 |  |  | 代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 |  |  |  |  |  |
| 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 |  |  |  |  |  |
| 计量标准 考核证书号 |  | 计量标准 考核证书有效期 |  |  |  |
| 申请类型 | □封存 □撤销 |  |  |  |  |
| 封存或撤销原因 | □技术改造 □计量标准器或主要配套设备出现问题 □搬迁 □无量传工作 □ 其他 需要说明的其他情况： |  |  |  |  |
| 申请停用时间 | 年 月 日 —— 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建标单位意见 | 负责人签字： (公章) 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建标单位 主管部门意见 | (公章) 年 月 日 |  |  |  |  |
| 主持考核的人民政府计量行政部门意见 | (公章) 年 月 日 |  |  |  |  |

注：

1 计量标准需要封存或撤销时，建标单位应当填写《计量标准封存（或撤销）申报表》一式两份报主持考核的人民政府计量行政部门。

2《计量标准封存（或撤销）申报表》采用计算机打印。

附录J

《计量标准考核报告》格式

计量标准考核报告

[    ]   量标   证字第    号

考核计划编号

计量标准名称

计量标准代码

建标单位名称

考评单位名称

考 核 类 型        □ 新建            □ 复查

考 评 方 式        □ 书面审查        □  现场考评

考 评 日 期               年      月       日

| 计量标准 名 称 |  |  |  |  |  | 计量标准 考核证书号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保存地点 |  |  |  |  |  | 计量标准 原值（万元） |  |  |  |  |  |
| 计量标准 类 别 |  | □ 社会公用 □ 计量授权 |  |  | □ 部门最高 □ 计量授权 |  |  |  | □ 企事业最高 □ 计量授权 |  |  |
| 测量范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度 或准确度等级 或最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计 量标准器 | 名 称 | 型号 | 测量范围 | 不确定度 或准确度等级 或最大允许误差 |  |  | 制造厂及 出厂编号 | 检定周期或复校间隔 |  | 末次检定或校准日期 | 检定或校准机构及证书号 |
| 主要配套 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 计量标准考评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核规范条款号 及评审内容 |  |  | 考评结果 |  |  |  | 考评记事 |
|  |  |  |  | 符 合 | 有缺陷 | 不符合 | 不适合 |  |
| 1 | 4.1计量标准器及配套设备 |  | *△4.1.1计量标准器及配套设备配置科学合理、完整齐全，并满足开展检定或校准工作的需要 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | *△4.1.2 计量标准器及主要配套设备的计量特性符合相应计量检定规程或计量技术规范的规定，并满足开展检定或校准工作的需要 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | *△4.1.3计量标准的溯源性符合要求，计量标准器及主要配套设备均有连续、有效的检定或校准证书 |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.2 计量标准的主要计量特性 |  | △4.2.1 测量范围表述正确 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | △4.2.2不确定度或准确度等级或最大允许误差表述正确 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | *△○4.2.3计量标准的稳定性合格 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | △4.2.4 计量标准的其他计量特性符合要求 |  |  |  |  |  |
| 8 | 4.3环境条件及设施 |  | *4.3.1温度、湿度、照明、供电等环境条件符合要求 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 4.3.2设施的配置符合要求；互不相容的区域进行了有效隔离 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 4.3.3环境条件进行了有效的监控。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 4.4人员 |  | 4.4.1有能够履行职责的计量标准负责人 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | *△4.4.2配备了两名以上具有相应能力的检定或校准人员 |  |  |  |  |  |
| 13 | 4.5 文件集 | 4.5.1文件集的管理 | 4.5.1文件集的管理符合要求 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 4.5.2计量检定规程或计量技术规范 | *4.5.2有有效的计量检定规程或计量技术规范 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 4.5.3计量标准技术报告 | △4.5.3.1计量标准技术报告更新及时，有关内容填写齐全、表述清晰 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | △4.5.3.2计量标准器及主要配套设备信息填写正确 |  |  |  |  |  |

（续）

| 序号 | 考核规范条款号 及评审内容 |  |  | 考评结果 |  |  |  | 考评记事 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符 合 | 有缺陷 | 不符合 | 不适合 |  |
| 17 |  | 4.5.3计量标准技术报告 | △4.5.3.3计量标准的主要技术指标及环境条件填写正确 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | △4.5.3.4计量标准的量值溯源和传递框图正确 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | △○4.5.3.5检定或校准结果的重复性试验符合要求 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | *△○4.5.3.6 检定或校准结果的不确定度评定的步骤、方法正确，评定结果合理。 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | △○4.5.3.7检定或校准结果的验证方法正确，验证结果符合要求 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 4.5.4检定或校准原始记录 | △4.5.4.1原始记录格式规范、信息齐全，填写、更改、签名及保存等符合要求 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | △4.5.4.2原始记录数据真实、完整，数据处理正确 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 4.5.5检定或校准证书 | △4.5.5.1证书的格式、签名、印章及副本保存等符合要求 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | △4.5.5.2检定或校准证书结果正确，内容符合要求 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 4.5.6管理制度 | 4.5.6 制订并执行相关管理制度 |  |  |  |  |  |
| 27 | 4.6计量标准测量能力的确认 | 4.6.1技术资料审查 | △4.6.1通过对技术资料审查确认计量标准具有相应测量能力 |  |  |  |  | 证明文件： |
| 28 |  | 4.6.2现场实验 | *4.6.2.1检定或校准方法、操作程序、操作过程等符合计量检定规程或计量技术规范的要求 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | *4.6.2.2检定或校准结果正确 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 4.6.2.3回答问题正确 |  |  |  |  | 回答情况： |
|  |  |  | 提问摘要： |  |  |  |  |  |

注：考评内容共六方面30项，各项目的考评结果请在相应栏目内打“√”。带*的项目为重点考评项目，有10项；带△的项目为书面审查项目，有20项；带○的项目为可以简化考评项目，有4项。

| 开展的检定或校准项目 | 名 称 |  | 测量范围 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 |  |  | 所依据的计量检定规程 或计量技术规范的编号及名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考评结论及意见： □ 合格 □ 需要整改 □ 不合格 □其他 （如果有整改要求，见“计量标准整改工作单”） 计量标准考评员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考评员姓名 |  | 工作单位名称 |  |  | 考评员证号 | 核准考评项目 |  | 联系电话 |

| 计量标准整改工作单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量标准名称 |  |  |  | 考核计划编号 |  |  |
| 建标单位名称 |  |  |  | 考评时间 | 年 月 日 |  |
| 序号 | 对应的考核 规范条款号 | 整 改 内 容 |  |  | 重点项 | 非重 点项 |
| 整 改 期 限 |  | 整改期限15个工作日，建标单位应当在 年 月 日前完成整改工作，并将整改资料报考评员确认。过期未能提交整改资料的，视为自动放弃，即按考评不合格处理。 |  |  |  |  |
| 考评员签字 |  |  | 考评员联系电话 |  |  |  |
| 计量标准负责人签字 |  |  | 计量标准负责人联系电话 |  |  |  |
| 整改结果 |  | 建标单位 （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 考评员确认签字 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

注：考评员填写“计量标准整改工作单”后，建标单位计量标准负责人签收；建标单位完成整改，填写整改结果后，再由考评员确认后签字。

整改的验收及考评结论： □合格 □不合格 需要说明的内容： 计量标准考评员签字： 年 月 日

考评单位或考评组意见： 负责人（签字/公章）： 年 月 日

组织考核的人民政府计量行政部门意见： 负责人（签字/公章）： 年 月 日

附录 K

计量标准考核证书格式

计 量 标 准 考 核 证 书

#### Certificate for Examination of Measurement Standard

〔     〕    量标       证字 第          号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格，特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the “Rule for the Examination of Measurement Standards” according to “the Law on Metrology of the People's Republic of China”.

建标单位名称

Possessor of the Measurement Standard

计量标准名称                                   代码

Name of Measurement Standard                     Code

测量范围

Measuring Range

不确定度或准确度等级

或最大允许误差

Uncertainty / Accuracy Class /

Maximum Permissible Error

保存地点

Installed in

发证机关（印章）

The Issuing Authority

发证日期          年     月     日

Date Issued

有效期至          年     月     日

Date of Expiry

〔      〕     量标     证字第     号

| 计 量 标 准 器 Measurement Standard | 名 称 Name | 型 号 Model/Type | 测量范围Measuring Range | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 Uncertainty / Accuracy Class / Maximum Permissible Error |  | 制造厂及 出厂编号 Manufacturer and Series Number |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 要 配 套 设 备 Main Auxiliary Equipment |  |  |  |  |  |  |
| 开 展 的 检 定 或 校 准 项 目 Verification or Calibration Items | 名 称 Name | 测量范围Measuring Range | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 Uncertainty / Accuracy Class / Maximum Permissible Error |  | 依据的计量检定规程 或计量技术规范的编号及名称 Verification Regulation or Measurment Technical Specification and Its Code |  |

附录L

《计量标准考评工作评价及意见表》格式

计量标准考评工作评价及意见表

：

年     月    日至              年    月    日，计量标准考评员                      对我单位建立的                            （计量标准考核计划编号为                  ）进行了考评。

我们对考评员的评价及意见如下：

1. 对考评员给出的考评结论 □满意 □较满意 □不满意 2. 对考评员的考评工作 □满意 □较满意 □不满意 3. 考评员执行《计量标准考核规范》 □好 □较好 □有偏差 4. 考评员对检定或校准方法 □熟悉 □较熟悉 □不熟悉 5. 考评员的专业技术能力 □高 □较高 □一般 □差 6. 考评员的工作作风和态度 □好 □较好 □一般 □差 7. 对考评工作的意见和建议： 建标单位（公章） 年 月 日

附录M

《计量标准环境条件及设施发生重大变化自查表》格式

M1 计量标准环境条件及设施发生重大变化自查一览表

建标单位名称（公章）

| 序号 | 计量标准名称 | 计量标准 考核证书号 | 有效期 | 变化类型 | 对计量标准主要计量特性有无重大影响 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | □搬迁 □设施改造 □实验室改造 □其他 | □有 □无 |  |
|  |  |  |  | □搬迁 □设施改造 □实验室改造 □其他 | □有 □无 |  |
|  |  |  |  | □搬迁 □设施改造 □实验室改造 □其他 | □有 □无 |  |
|  |  |  |  | □搬迁 □设施改造 □实验室改造 □其他 | □有 □无 |  |
|  |  |  |  | □搬迁 □设施改造 □实验室改造 □其他 | □有 □无 |  |
|  |  |  |  | □搬迁 □设施改造 □实验室改造 □其他 | □有 □无 |  |
|  |  |  |  | □搬迁 □设施改造 □实验室改造 □其他 | □有 □无 |  |
|  |  |  |  | □搬迁 □设施改造 □实验室改造 □其他 | □有 □无 |  |

M2 计量标准环境条件及设施发生重大变化自查记录表

建标单位名称

| 计量标准名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变化的基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自查的主要项目 | 自 查 情 况 |  |  |  |  |  |  |
| 1、计量标准的稳定性考核 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、检定或校准结果的重复性试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、计量标准器及主要配套设备的溯源 | 名 称 | 型号 | 测量范围 | 不确定度 或准确度等级 或最大允许误差 | 制造厂及 出厂编号 | 检定或 校准日期 | 检定或校准 机构及证书号 |
| 自查结论 | 对计量标准主要计量特性有无重大影响 □有 □无 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |